| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
| --- |
| На поставку модульной котельной установки |
| Заказчик: |
| Адрес строительства |
| Контактный телефон (факс, e-mail, мобильный) и ответственное лицо (Ф.И.О.) |
|  | Исходная документация, представляемая заказчиком в обязательном порядке: |  |
|  | 1. Химический анализ воды. |
|  | 2.Протокол исследования воды на соответствие СанПиН2.1.4.1074-01 |  |  |
|  | 2. Данные по составу топлива (для угля - сертификат либо удостоверение о качестве, содержащие данные о его составе). |
|  | 3. ТУ на газоснабжение. |  |  |  |
|  | 4. ТУ на электроснабжение. |  |  |  |
|  | 5. Справка о фоновых загрязнениях в районе установки котельной. |  |  |
|  | 6. Для паровых котельных в случае возврата конденсата - его химический анализ |  |
| № | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечания |
| 1 | Тип котельной | *водогрейная |  | *паровая |  |
| 2 | Категория котельной по теплоснабжению | *I | *II |  |
| 3 | Наличие резервного котла | *требуется резервный котел | *резервный котел не требуется |  |
| 4 | Вид строительства | *новое | *реконструкция |  |
| 5 | Вид топлива | *твердое (каменный, бурый уголь) | *жидкое топливо (тяжелое) |  |
|  |  | *природный газ | *иное |  |
|  |  | жидкое топливо (легкое) |  |  |
| 6 | Характеристики топлива | * подводящий газопровод: диаметр __ мм, давление ___ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | * твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм. Зольность _______ % Влажность _______ % |  |
|  |  | * жидкое топливо: марка _____, калорийность _________ ккал/кг |  |  |
| 7 | Распределение тепловой нагрузки | технология: для водогрейных котельных ___________Гкал/час, для паровых _________ т. пара/час | горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________(Гкал/час) среднечасовая ______________(Гкал/час) |  |
|  |  | отопление ______________Гкал/час |  |  |
|  |  | вентиляция ____________Гкал/час) |  |  |
| 8 | Параметры теплоносителя на выходе из котельной | * вода | * пар |  |
|  |  | температура _______ ОС | температура _______ ОС |  |
|  |  | давление __________ МПа | давление __________ МПа |  |
| 9 | Тепловая схема сети отопления | двухконтурная (через теплообменники) | одноконтурная |  |
| 10 | Тепловая схема сети отопления | открытая | закрытая |  |
| 11 | Объем подпитки | объем согласно п.3.5.5. «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных». | исходя из условий эксплуатации _____ м3/ч |  |
| 12 | Гидравлическое сопротивление | * системы отопления _____ МПа | * системы ГВС _______ МПа |  |
|  |  | * системы вентиляции ____ МПа |  |  |
| 13 | Тепловая схема сети ГВС | *наличие циркуляции обратной воды | *отсутствие циркуляции обратной воды |  |
| 14 | Исходная вода на входе в котельную | * температура _______ ОС | * давление _______ МПа |  |
| 15 | Конденсат (для паровых) | объем возврата ___________ % | * без возврата |  |
| 16 | Дымовая труба | * существующая: D____________ мм, H____________ м. | * новая H____________ м. |  |
| 17 | Степень автоматизации | * минимально автоматизированная (согласно действующих норм) | * котельная-автомат (без обслуживающего персонала) |  |
|  |  | * автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |  |
| 18 | Блок учета расходов | * топлива | * подпиточной воды |  |
|  |  | * тепловой энергии c коммерческим учетом | * электроэнергии |  |
|  |  | * тепловой энергии без коммерческого учета |  |  |
|  |  | * исходной воды |  |  |
| 19 | Оборудование котельной | * горелочное устройство: отечественное, импортное; | * насосное оборудование: отечественное, импортное; |  |
| 20 | Элементная база автоматики | *российского производителя | * зарубежного производителя |  |
| 21 | Наличие вспомогательных помещений | * сантехнический узел * душевая * гардеробная | * комната приема пищи * комната начальника котельной |  |
| 22 | Система подачи жидкого топлива | * мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) - в модуле, - в отдельном помещении; |  |  |
| 23 | Тип топочного устройства для твердого топлива | ручное | механическое |  |
| 24 | Система подачи твердого топлива | с резервной веткой | без резервной ветки |  |
| 25 | Тип устройства подачи угля к котлам | *транспортер скребковый | *скиповый подъемник |  |
|  |  |  | *другое |  |
| 26 | Уровень расположения бункера загрузки угля от 0,000 площадки |  |  | Варианты комплектации линии углеподачи представлены в приложении 1 |
| 27 | Выбранный вариант комплектации линии углеподачи |  |  |  |
| 28 | Тип устройства шлакозолоудаления | *транспортер скребковый | *другое |  |
| 29 | Система шлакозолоудаления | *в бункер-накопитель шлака с последующей выгрузкой в автотранспорт | *в отвал |  |
|  |  |  | *другое |  |
| 30 | Категория электроснабжения: | *1 | *3 |  |
|  |  | *2 |  |  |
| 31 | Качество электрической энергии | * необходимость регулирования напряжения | *необходимость установки устройства компенсации реактивной мощности |  |
| 32 | Необходимость дополнительных устройств защиты от поражения электрическим током (УЗО и т.д.) |  |  |  |
| 33 | Климатические условия | * расчетная t наружного воздуха _________________ОС | * ветровые нагрузки ______________ м/с |  |
|  |  | * средняя t наиболее холодного месяца __________ ОС | * район сейсмичности ______________ |  |
|  |  | * снеговые нагрузки _________________ кг/м2 |  |  |
| 34 | Способ доставки | *железнодорожным транспортом | *автомобильным транспортом |  |
|  |  |  | *другое |  |